**دستورالعمل استفاده از جعبه آتش (Fire Box)**

**هدف**: تشریح نحوه استفاده از جعبه آتش (Fire Box)

**دامنه کاربرد :**دانشکده بهداشت

**مسئولیت**: کلیه افراد حاضر در دانشکده که آموزش نحوه کار با جعبه آتش را سپري کرده­اند، مسئولیت اجراي این دستورالعمل را به عهده دارند.

**روش اجرا:**

1. کار با جعبه می­بایست به صورت دو نفره انجام شود.

2. درب جعبه را با کلیدي که مقابل دید شما در یک محفظه شیشه­اي قرار دارد باز کنید.

3. حلقه شیلنگ آتشنشانی را درجهت زاویه 90 درجه به سمت بیرون جعبه هدایت نمائید.

4. با چرخاندن حلقه، شیلنگ­ها را از روي آن خارج نمائید.

5. سر نازل آماده روي شیلنگ­ها را به دست گرفته و به طرف آتش حرکت کنید.

6. پس از باز کردن شیر نازل (واقع شده بر روي شیلنگ)، از نفر دوم بخواهید که شیر فلکه آب را بازکند.

7. هیچ­ گاه به صورت انفرادي از جعبه آتشنشانی استفاده نکنید زیرا امکان دارد به فرد آسیب برسد.

8. در صورتی که محل آتش­سوزي از طول شیلنگ آماده طویل­تر باشد بایستی از لوله یدکی که در جعبه می­باشد جهت امتداد دادن شیلنگ استفاده نمائید.

9. شیر نازل را به سمت کانون آتش نشانه گرفته و تا خاموشی کامل آتش به عملیات ادامه دهید.

10 . پس از اتمام عملیات بایستی شیلنگ­ها از محل کوپلینگ باز و بعد از آبگیري و خشک شدن دوباره به صورت اول پیچیده شود.

11. هنگام پیچیدن، شیلنگ به صورت رول پیچیده و شیلنگ آماده را دولا به دور حلقه دوار بپیچید.

تهیه کنندگان: فاطمه تنها، سمانه بابایی فر

(مسئولان آزمایشگاه)

تایید کننده: حامد آقائی

(مسئول کمیته ایمنی دانشکده بهداشت)

تعداد صفحات: 1 صفحه