**دستورالعمل استفاده از خاموش کننده های دستی حریق**

1. **هدف:** تشریح نحوه استفاده از خاموش کننده­هاي دستی براي اطفاء حریق
2. **مسئولیت:** مسئولیت اجراي این روش به عهده کلیه کارکنان و دانشجویان است.
3. **دامنه کاربرد:** کلیه خاموش کننده­هاي دستی حریق در دانشکده بهداشت

**روش اجرا:**

1. فورا حریق را به مسئول آزمایشگاه اطلاع دهید.
2. با حفظ خونسردي کپسول را از پایه آن جدا کرده و آنرا به سمت حریق حمل کنید.
3. در فاصله 5/1متري حریق و پشت به درب خروج قرار گیرید.
4. ضامن شیر کپسول را بکشید و ریشه آتش را نشانه بگیرید.
5. اهرم را فشار دهید و با حرکت دادن دست به طرفین مواد خاموش کننده را بر روي حریق بپاشید تاحریق خاموش شود.



تهیه کنندگان: فاطمه تنها، سمانه بابایی فر

(مسئولان آزمایشگاه)

تایید کننده: حامد آقائی

(مسئول کمیته ایمنی دانشکده بهداشت)

تعداد صفحات: 1 صفحه