|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تجهیزات آزمایشگاه عوامل فیزیکی | | | |
| تعداد | مدل | نام وسیله | ردیف |
| 2 | Cel- 450 | صداسنج | 1 |
| 1 | SL-4013  LUTRON | صدا سنج | 2 |
| 3 | TES-1351 | صداسنج | 3 |
| 2 | LUTRON  SL-4010 | صدا سنج | 4 |
| 2 | LUTRON  SC-941 | صداسنج كاليبراتور | 5 |
| 1 | HAGNER  S4 | نورسنج | 6 |
| 2 | TIVAN  1336A | نورسنج | 7 |
| 1 | HAGNER SCREEN MASTER | درخشندگي سنج | 8 |
| 3 | HAGNER  EC1 | نورسنج | 9 |
| 2 | LUTRON  YK-2001 LX | نورسنج | 10 |
| 1 | LUTRON  LX-1108 | نورسنج | 11 |
| 3 | LUTRON  LX-1O5 | نورسنج | 12 |
| 1 | Standard  SKC | دستگاه سنجش محیطی | 13 |
| 1 | INSPECTOR | دستگاه سنجش پرتو ايكس و گاما | 14 |
| 1 | CEL-320 | دزيمتر صدا | 15 |
| 3 | TES-1355 | دزيمتر صدا | 16 |
| 1 | HI-3604 | دستگاه سنجش امواج الكترو مغناطيس | 17 |
| 2 | CEL | مترWBGT | 18 |
| 1 | SVAN-948 | ارتعاش سنج دست بازو و تمام بدن | 19 |
| 1 | TES-1364 | رطوبت سنج | 20 |
| 1 | YK-2000PK | ترمو متر | 21 |
| 2 | KIMO  VT-100 | آنمو متر حرارتي | 22 |
| 2 | KIMO  LV- 110 | آنمو متر پره اي | 23 |
| 1 | روسي | رطوبت سنج آسمن | 24 |
| 1 | CASELLA | رطوبت سنج چرخان | 25 |
| 1 | CASELLA | دماسنج كاتاي ساده | 26 |
| 1 | CASELLA | دماسنج كاتاي نقره اندود | 27 |
| 1 | RM-1501  TES | دور سنج | 28 |
| 3 | KIMO  MP-120 | فشار سنج | 29 |