| لیست تجهیزات بهداشت محیط  |
| --- |
| ردیف  | عنوان تجهیزات  | تعداد | مکان / هدف مورد مصرف  |  ملاحظات  |
| 1 | وسيله نقليه مناسب بر اساس پیش بینی فعالیت در ساعات اداری ، غیر اداری و ایام تعطیل مطابق بسته خدمتی و منطقه تحت پوشش  | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه حداقل یک دستگاه بستگی به تعداد بازدیده و پرونده های تحت پوشش  | مرکز سلا مت جامعه  | به ازاء هر بازرس حداقل 80 ساعت با احتساب ساعات اداری و غیر اداری ، در طرح های تشدید ، ایام خاص و... در هر مرکز سلامت جامعه حداقل یک دستگاه  |
| 2 | پکیج نمونه برداری مواد غذایی(ظرف نمونه برداری، کیسه یخ، قاشقک نمونه برداری و ...) | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک عدد | مرکز سلا مت جامعه  |  |
| 3 | دستگاه TPM روغن | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک دستگاه | مرکز بهداشت شهرستان مورد استفاده برای کلیه سطوح  |  |
| 4 | کیت تشخیص آفلاتوکسین (شیر) | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک عدد | مرکز سلا مت جامعه |  |
| 5 | دماسنج لیزری – نفوذی  | به ازاء هر کارشناس بهداشت محیط یک عدد  | مرکز سلا مت جامعه |  |
| 6 | کیت تشخیص ید در نمک | به ازاء هر کارشناس بهداشت محیط یک عدد | مرکز سلا مت جامعه |  |
| 7 | کیت تشخیص میزان نمک در مواد غذایی | به ازاء هر کارشناس بهداشت محیط یک عدد | مرکز سلا مت جامعه |  |
| 8 | Rapid test ( lumitester سطوح و مواد غذایی | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک دستگاه | کلیه سطوح  |  |
| 9 | pH متر کنترل مواد غذایی  | به ازاء هر کارشناس یک عدد | مرکز سلا مت جامعه |  |
| 10 | کیت های تشخیصی میکروبی مواد غذایی (محیط کشت های آماده) | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک دستگاه  | کلیه سطوح  |  |
| 11 | صداسنج | به ازاء هر مرکز بهداشت استان | کلیه سطوح  |  |
| 12 | رطوبت سنج  | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک دستگاه | کلیه سطوح  |  |
| 13 | نورسنج | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک دستگاه | کلیه سطوح  |  |
| 14 | کیت فسفاتاز قلیایی(آلودگی شیر) | به ازاء مرکز سلامت جامعه یک عدد | مرکز سلا مت جامعه |  |
| 15 | تجهیزات اتاق معاينه پزشك شامل : تخت معاينه ، ترازو ، فشار سنج ، گوشي ، قدسنج ، ميز كار ، صندلي ، ست معاينه و اسموک لایزر به منظور برنامه های دخانیات | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه کلیه تجهیزات یک سری  | مرکز سلامت جامعه – ترک دخانیات  |  |
| 16 | تجهیزات كمك آموزشي شامل: رایانه و ويدئوپروژكتور يا دستگاه اورهد اسلايد پروجكشن ، وايت برد ، تلويزيون ، ويودئو در صورت فقدان رایانه و ويدئو پروژكتور ، فيلم هاي آموزشي به منظور برنامه های دخانیات  | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک سری | مرکز سلامت جامعه – ترک دخانیات |  |
| 17 | اقلام دارویی شامل:1. جایگزین های نیکوتین (آدامس نيكوتينی ، برچسب نیکرست و...)

داروهاي مصرفي ( قرص ولبان و ...) به منظور برنامه های دخانیات  | برحسب تعداد مراجعه کننده  | مرکز سلامت جامعه  |  |
| 18 | دستگاه پلمب و لوازم جانبي  | حسب مورد  | مرکز بهداشت شهرستان |  |
| 19 | کیف بازرسی/ لباس فرم  | به ازاء هر کارشناس بهداشت محیط یک عدد | مرکز سلامت جامعه |  |
| 20 | كيت كلرسنج DPD/ PH | به ازاء هر کارشناس بهداشت محیط /مراقب سلامت خانواده یک عدد | مرکز سلامت جامعه/ پایگاه سلامت  |  |
| 21 | قرص یا معرفDPD و PH | به تعداد مورد نیاز | مرکز سلامت جامعه/ پایگاه سلامت  |  |
| 22 | پركلرين | برحسب حجم مورد نیاز منطقه تخت پوشش  | مرکز سلامت جامعه |  |
| 23 | بطري و ظرو ف نمونه برداري آب  | برحسب میزان نمونه برداری و تعداد نمونه برداری  | مرکز سلامت جامعه |  |
| 24 | پمپ نمونه بردار ی آب | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک عدد | هر مرکز سلامت جامعه |  |
| 25 | سمپاش دستي -پشتي | به ازاء هر مرکز بهداشت شهرستان یک عدد  | مرکز بهداشت شهرستان |  |
| 26 | سموم جونده كش | به ازاء هر مرکز بهداشت شهرستان به مقدار لازم  | مرکز بهداشت شهرستان |  |
| 27 | ضد عفوني كننده دست | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه به مقدار لازم  | مرکز سلامت جامعه |  |
| 28 | ظرف ذخيره آب تاشو10ليتري |  | مرکز سلامت جامعه |  |
| 29 | ظرف ذخيره آب تاشو20ليتري |  | مرکز سلامت جامعه |  |
| 30 | كيت ميكروبي آب براي اشرشيا كلي | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه به مقدار لازم | مرکز سلامت جامعه |  |
| 31 | كيف حمل نمونه | به ازاء هر کارشناس بهداشت محیط یک عدد | مرکز سلامت جامعه |  |
| 32 | تبلت با سیستم اندروید و نرم افزارهای مرتبط  | به ازاء هر کارشناس بهداشت محیط یک عدد | مرکز سلامت جامعه |  |
| 33 | تجهیزات سنجش پرتو های یونساز محیطی( رادیو لوژی – پزشکی هسته ای – رادیو تراپی ) | به ازاء هر معاونت بهداشتی یک سری دستگاه  | مرکز بهداشت استان  | -در دانشگاه های بزرگ یا تیپ 1 در هر معاونت بهداشت دانشگاه دو سری - به تعداد کمی در دانشگاهها موجود است  |
| 34 | تجهیزات سنجش پرتو های غیریونساز (ELF- RF – MW ) | به ازاء هر معاونت بهداشتی یک سری دستگاه  | مرکز بهداشت استان  |  |
| 35 | دزیمتر فردی دیجیتال  | به ازاء هر معاونت بهداشتی یک سری دستگاه  | مرکز بهداشت استان  | در دانشگاه های بزرگ یا تیپ 1 در هر معاونت بهداشت دانشگاه دو سری  |
| 36 | فاصله یاب لیزری  | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه یک عدد  | مرکز بهداشت شهرستان |  |
| 37 | لباس حفاظت شیمیایی ، کپسول اکسژن  | به ازاء هر مرکز بهداشت استان  | مرکز بهداشت استان |  |
| 38 | وسایل حفاظت فردی کنترل محیطی مبارزه با ناقلین  | به ازاء هر کارشناس بهداشت محیط به مقدار لازم حسب مورد | مرکز سلامت جامعه |  |
| 39 | مه پاش گرم  | به ازاء هر مرکز بهداشت شهرستان یک عدد  | مرکز بهداشت استان |  |
| 40 | مه پاش سرد | به ازاء هر مرکز بهداشت شهرستان یک عدد  | مرکز بهداشت استان |  |
| 41 | دستگاه تصفیه آب پدالی  | به ازاء هر مرکز بهداشت شهرستان یک عدد | مرکز بهداشت استان |  |
| 42 | کدورت سنج  | به ازاء هر کارشناس یک عدد و یا حداقل هر مرکز سلامت جامعه بستگی به تعداد پرونده ها  | مرکز سلامت جامعه |  |
| 43 | کیت کلر سنج دیجیتالی  | به ازاء هر کارشناس یک عدد | مرکز سلامت جامعه |  |
| 44 | مواد گندزدای مربوط به سطوح  | به ازاء هر مرکز سلامت جامعه به مقدار لازم  | مرکز سلامت جامعه |  |
|  |  |  |  |  |