با توجه به لزوم اجتناب از استفاده بی رویه وسایل پزشکی یک بار وتغییر رویکرد تدارک و تامین وسایل پزشکی /ابزار و وسایل جهت انجام جراحی ها و پروسیجر های تهاجمی از وسایل پزشکی یکبار مصرف به سمت استفاده از وسایل با قابلیت استفاده مجدد((reusableلیست ذیل که با حضور نمایندگان تام الاختیار حوزه معاونت درمان و سازمان غذا و دارو از دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی تنظیم و تدوین شده است جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد:

جدول شماره (1):فهرست تجهیزات /وسایل پزشکی یک بار مصرفی که بایستی با وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد جایگزین شوند:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | تجهیزات / وسایل پزشکی یک بار مصرف | روش استریل مجدد |
| **1** | انواع فورسپس | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **2** | انواع قیچی ورتیکال- هوریزنتال | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **3** | انواع داسیکتور ها | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **4** | اختاپوس | استفاده از سه راهی آنژیوکت |
| **5** | پگ های جراحی | مطابق با استاندارد از پگ های پارچه ای با قابلیت شستشو استفاده شود. |
| **6** | استپلر | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **7** | ماسک بیهوشی در سایز های مختلف | از نوع سیلیکونی و دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **8** | درجه تب زیر زبانی | خریداری نشود و از نوع ترمومتر های ریموت استفاده شود. |
| **9** | اسپکولوم | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **10** | انواع تروکارها | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11** | آمبوبگ | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **12** | ملحفه | از ملحفه های قابل شستشو و پارچه ای استفاده شود. |
| **13** | قیچی لاپاراسکوپی | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **14** | گرسپر لاپاراسکوپی | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **15** | کاور های یکبار مصرف مورد استفاده در اتاق عمل از جمله C-ARM و کاور میکروسکوپ های جراحی | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **16** | پروب های پالس اکسی متری به جز نوزادان | یکبار مصرف استفاده نشود. |
| **17** | کیسه یکبار مصرف ساکشن که در داخل باتل قرار می گیرد | کلاً خریداری نشود. |
| **18** | استپلر پوستی | کلاً حذف وبه جایگزینی آن از نخ بخیه خریداری شود. |
| **19** | ترانسدیوسرهای فشار( آرتر لاین و CVP لاین) | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **20** | ساکشناریگیشن | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |
| **21** | قلم و پلیت یکبار مصرف | از نوع دائمی که قابلیت استفاده مجدد دارد استفاده شود. |